## 01_Pozyskanie en. elektr.
Tablica 7. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii
Table 7. Generation of electricity from renewables
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
GWh
Ogółem Total | 25458.832 | 28226.5644 | 30568.4517 | 37688.5791 | 45853.3649
Woda Water z tego: of which: | 1958.416 | 2118.3394 | 2339.1823 | 1968.1871 | 2409.5109
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 312.6208 | 423.4214 | 328.2682 | 303.1516 | 322.8172
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 538.2102 | 526.281 | 632.9101 | 558.6805 | 634.1777
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 1107.585 | 1168.637 | 1378.004 | 1106.355 | 1452.516
Wiatr Wind | 15106.759 | 15800.049 | 16233.547 | 19779.538 | 24176.356
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 6441.152 | 6932.755 | 6398.42 | 5934.098 | 6374.219
w tym współspalanie in which co-combustion | 1800.3 | 1945.378 | 2040.013 | 1452.193 | 1685.57
Odpady komunalne Municipal waste | 104.834 | 181.794 | 353.807 | 301.63 | 303.762
Biogaz Biogas z tego: of which: | 1135.01 | 1233.853 | 1307.3334 | 1394.169 | 1482.428
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 178.04 | 183.47 | 204.6547 | 227.742 | 195.9706
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 350.768 | 373.348 | 367.7688 | 343.569 | 337.8102
biogaz pozostały Other biogas | 606.202 | 677.035 | 734.9099 | 822.858 | 948.6475
Biopłyny Bioliquids | 1.988 | 1.858 | 1.714 | 1.287 | 0
Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaics | 710.673 | 1957.916 | 3934.448 | 8309.67 | 11107.089

## 02_Energet. Zawod i Przemysł
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w energetyce zawodowej i przemysłowej w latach 2019-2023
Generation of electricity from renewables by main activity producers and autoproducers in the years 2019-2023
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
GWh
| energetyka zawodowa main activity producer plants |  |  |  |  | energetyka przemysłowa autoproducer plants
Ogółem Total | 22314.821 | 23742.2824 | 24111.0243 | 26872.1231 | 32350.7829 | 3144.011 | 4484.282 | 6457.4274 | 10816.456 | 13502.582
Woda Water z tego: of which: | 1955.305 | 2115.5784 | 2337.3983 | 1967.1051 | 2408.9389 | 3.111 | 2.761 | 1.784 | 1.082 | 0.572
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 309.5098 | 420.6604 | 326.4842 | 302.0696 | 322.2452 | 3.111 | 2.761 | 1.784 | 1.082 | 0.572
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 538.2102 | 526.281 | 632.9101 | 558.6805 | 634.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 1107.585 | 1168.637 | 1378.004 | 1106.355 | 1452.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiatr Wind | 15106.759 | 15800.049 | 16233.547 | 19779.538 | 24176.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 4619.807 | 5045.894 | 4667.637 | 4167.171 | 4751.953 | 1821.345 | 1886.861 | 1730.783 | 1766.927 | 1622.266
w tym współspalanie in which co-combustion | 1297.674 | 1431.977 | 1576.435 | 1005.435 | 1298.0734 | 502.626 | 513.401 | 463.578 | 446.758 | 387.4966
Odpady komunalne Municipal waste | 3.483 | 68.57 | 110.896 | 137.325 | 117.632 | 101.351 | 113.224 | 242.911 | 164.305 | 186.13
Biogaz Biogas z tego: of which: | 629.467 | 712.191 | 761.546 | 820.984 | 895.903 | 505.543 | 521.662 | 545.7874 | 573.185 | 586.525
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 139.621 | 153.605 | 160.585 | 188.311 | 150.3842 | 38.419 | 29.865 | 44.0697 | 39.431 | 45.5864
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 30.991 | 29.262 | 11.505 | 8.329 | 10.6342 | 319.777 | 344.086 | 356.2638 | 335.24 | 327.176
biogaz pozostały Other biogas | 458.855 | 529.324 | 589.456 | 624.344 | 734.8844 | 147.347 | 147.711 | 145.4539 | 198.514 | 213.7631
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 1.858 | 1.714 | 1.287 | 0
Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.673 | 1957.916 | 3934.448 | 8309.67 | 11107.089

## 03_Elektrownie i CHP zawodowe
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki zawodowej w latach 2019-2023
Generation of electricity from renewables by main activity producers in the years 2019-2023
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
GWh
| elektrownie power stations |  |  |  |  | elektrociepłownie CHP plants
Ogółem Total | 18625.977 | 19472.8694 | 20283.5613 | 22968.5841 | 28185.2949 | 3688.844 | 4269.413 | 3827.463 | 3903.539 | 4165.488
Woda Water z tego: of which: | 1955.305 | 2115.5784 | 2337.3983 | 1967.1051 | 2408.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 309.5098 | 420.6604 | 326.4842 | 302.0696 | 322.2452 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 538.2102 | 526.281 | 632.9101 | 558.6805 | 634.1777 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 1107.585 | 1168.637 | 1378.004 | 1106.355 | 1452.516 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiatr Wind | 15106.759 | 15800.049 | 16233.547 | 19779.538 | 24176.356 | 0 | 0 | 0 | 0
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 1563.913 | 1557.242 | 1712.616 | 1221.941 | 1600 | 3055.894 | 3488.652 | 2955.021 | 2945.23 | 3151.953
w tym współspalanie in which co-combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.674 | 1431.977 | 1576.435 | 1005.435 | 1298.0734
Odpady komunalne Municipal waste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 68.57 | 110.896 | 137.325 | 117.632
Biogaz Biogas z tego: of which: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.467 | 712.191 | 761.546 | 820.984 | 895.903
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.621 | 153.605 | 160.585 | 188.311 | 150.3842
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.991 | 29.262 | 11.505 | 8.329 | 10.6342
biogaz pozostały Other biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.855 | 529.324 | 589.456 | 624.344 | 734.8844
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 04_Elektrownie i CHP przemysł
Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki przemysłowej w latach 2019-2023
Generation of electricity from renewables by autoproducers in the years 2019-2023
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
GWh
| elektrownie power stations |  |  |  |  | elektrociepłownie CHP plants
Ogółem Total | 713.784 | 1960.677 | 3936.232 | 8310.752 | 11107.661 | 2430.227 | 2523.605 | 2521.1954 | 2505.704 | 2394.921
Woda Water z tego: of which: | 3.111 | 2.761 | 1.784 | 1.082 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej < 1 MW Hydro-1 MW | 3.111 | 2.761 | 1.784 | 1.082 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej od 1 do 10 MW Hydro 1-10 MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
elektrownie o mocy osiągalnej > 10 MW Hydro 10+ MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wiatr Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.345 | 1886.861 | 1730.783 | 1766.927 | 1622.266
w tym współspalanie in which co-combustion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.626 | 513.401 | 463.578 | 446.758 | 387.4966
Odpady komunalne Municipal waste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.351 | 113.224 | 242.911 | 164.305 | 186.13
Biogaz Biogas z tego: of which: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.543 | 521.662 | 545.7874 | 573.185 | 586.525
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.419 | 29.865 | 44.0697 | 39.431 | 45.5864
z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.777 | 344.086 | 356.2638 | 335.24 | 327.176
biogaz pozostały Other biogas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.347 | 147.711 | 145.4539 | 198.514 | 213.7631
Biopłyny Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.988 | 1.858 | 1.714 | 1.287 | 0
Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaics | 710.673 | 1957.916 | 3934.448 | 8309.67 | 11107.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 05_Pozyskanie energii cieplnej
Tablica 8. Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w latach 2019-2023
Table 8. Production of heat from renewables in the years 2019-2023
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
TJ
Ogółem Total | 17644.628 | 21204.824 | 23511.3604 | 23353.2317 | 24751.394
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 15901.889 | 18655.364 | 20942.829 | 20847.393 | 22114.716
Odpady komunalne Municipal waste | 730.739 | 1611.916 | 1598.923 | 1574.463 | 1680.05
Biogaz Biogas z tego: of which: | 1004.22 | 927.515 | 959.2954 | 919.0727 | 952.908
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 35.497 | 47.656 | 38.582 | 45.166 | 11.327
biogaz z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 105.552 | 96.967 | 148.7244 | 130.7917 | 141.0847
biogaz pozostały Other biogas | 863.171 | 782.892 | 771.989 | 743.115 | 800.4974
Biopaliwa ciekłe (biopłyny) Bioliquids | 4.631 | 5.505 | 4.988 | 7.68 | 0
Pompy ciepła Heat pumps | 3.149 | 4.524 | 5.325 | 4.623 | 3.72

## 06_Ciepło zawod. i przemysł.
Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w energetyce zawodowej i przemysłowej w latach 2019-2023
Heat generation from renewable sources by main activity producer and autoproducer plants in the years 2019-2023
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
TJ
| energetyka zawodowa main activity producer plants |  |  |  |  | energetyka przemysłowa autoproducer plants
Ogółem Total | 15486.32 | 18502.723 | 20766.1813 | 20712.7207 | 22042.928 | 2158.308 | 2702.101 | 2745.1791 | 2640.511 | 2708.466
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 14598.76 | 17323.731 | 19443.105 | 19350.734 | 20635.787 | 1303.129 | 1331.633 | 1499.724 | 1496.659 | 1478.929
Odpady komunalne Municipal waste | 27.731 | 347.24 | 518.631 | 611.356 | 588.37 | 703.008 | 1264.676 | 1080.292 | 963.107 | 1091.68
Biogaz Biogas z tego: of which: | 859.829 | 831.752 | 804.4453 | 750.6307 | 818.771 | 144.391 | 95.763 | 154.8501 | 168.442 | 134.137
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 33.956 | 43.637 | 33.501 | 40.562 | 6.221 | 1.541 | 4.019 | 5.081 | 4.604 | 5.106
biogaz z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 27.385 | 27.928 | 25.1363 | 13.1007 | 19.3594 | 78.167 | 69.039 | 123.5881 | 117.691 | 121.7253
biogaz pozostały Other biogas | 798.488 | 760.187 | 745.808 | 696.968 | 793.191 | 64.683 | 22.705 | 26.181 | 46.147 | 7.3064
Biopaliwa ciekłe (biopłyny) Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 5.505 | 4.988 | 7.68 | 0
Pompy ciepła Heat pumps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.149 | 4.524 | 5.325 | 4.623 | 3.72

## 07_Ciepło CHP i Ciepł. Zawod.
Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki zawodowej w latach 2019-2023
Heat generation from renewable sources by main activity producer plants in the years 2019-2023
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
TJ
| elektrociepłownie main activity producer CHP |  |  |  |  | ciepłownie main activity producer heat only
Ogółem Total | 12418.519 | 14543.676 | 14910.023 | 14977.994 | 16079.58 | 3067.801 | 3959.047 | 5856.1583 | 5734.7267 | 5963.348
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 11548.777 | 13373.659 | 13594.086 | 13652.832 | 14680.102 | 3049.983 | 3950.072 | 5849.019 | 5697.902 | 5955.685
Odpady komunalne Municipal waste | 18.53 | 347.24 | 518.631 | 611.356 | 588.37 | 9.201 | 0 | 0 | 0 | 0
Biogaz Biogas z tego: of which: | 851.212 | 822.777 | 797.306 | 713.806 | 811.108 | 8.617 | 8.975 | 7.1393 | 36.8247 | 7.663
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 33.956 | 43.637 | 33.501 | 12.223 | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 28.339 | 0
biogaz z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 18.768 | 18.953 | 17.997 | 4.615 | 11.696 | 8.617 | 8.975 | 7.1393 | 8.4857 | 7.6634
biogaz pozostały Other biogas | 798.488 | 760.187 | 745.808 | 696.968 | 793.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Biopaliwa ciekłe (biopłyny) Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 08_ Ciepło CHP i Ciepł. Przem.
Produkcja ciepła z odnawialnych nośników energii w jednostkach energetyki przemysłowej w latach 2019-2023
Heat generation from renewable sources by autoproducer plants in the years 2019-2023
Wyszczególnienie Specification | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
TJ
| Elektrociepłownie Autoproducer CHP |  |  |  |  | Ciepłownie Autoproducer heat only
Ogółem Total | 1938.988 | 2416.126 | 2312.34 | 2218.726 | 2309.985 | 219.32 | 285.975 | 432.8391 | 421.785 | 398.481
Biopaliwa stałe Solid biofuels | 1099.254 | 1077.42 | 1136.543 | 1142.336 | 1137 | 203.875 | 254.213 | 363.181 | 354.323 | 341.929
Odpady komunalne Municipal waste | 703.008 | 1264.676 | 1052.284 | 939.066 | 1071.68 | 0 | 0 | 28.008 | 24.041 | 20
Biogaz Biogas z tego: of which: | 136.726 | 74.03 | 123.513 | 137.324 | 101.305 | 7.665 | 21.733 | 31.3371 | 31.118 | 32.832
biogaz z wysypisk odpadów Landfill gas | 1.541 | 4.019 | 5.081 | 4.604 | 5.106 | 0 | 0 | 0 | 0
biogaz z oczyszczalni ścieków Sludge gas | 70.502 | 47.306 | 92.251 | 86.573 | 90.6261 | 7.665 | 21.733 | 31.3371 | 31.118 | 31.0992
biogaz pozostały Other biogas | 64.683 | 22.705 | 26.181 | 46.147 | 5.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733
Biopaliwa ciekłe (biopłyny) Bioliquids | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.631 | 5.505 | 4.988 | 7.68
Pompy ciepła Heat pumps | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.149 | 4.524 | 5.325 | 4.623 | 3.72